|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **简要相关需求** | **单位** | **报价** |
| 1 | 远程及医联体协作门户及平台系统 | 1. 支持与我院官网对接；
2. 支持统一管理平台，；
3. 全系统支持云端部署；
 | 套 | 分项报价 |
| 2 | 远程及医联体协作模块 | 1. 支持跨平台同屏交互远程会诊；
2. 支持远程电子病历调阅；
3. 支持医联体双向转诊、转检，数据互通、报告可回传；
4. 支持派遣医师管理；
5. 支持手机app或者微信应用。
 |  |  |
| 3 | 远程及医联体影像中心系统软件 | 1. 支持在线诊断，提供实时远程诊断功能；
2. 支持跨平台影像图像处理、同屏互操作、协作指令同屏；
3. 可接受多个不同影像设备发送的数据，并提供影像资料的存储；
4. 支持但不限于DICOM 影像类型包括：CT、MR、CR、DR、RF、XA、NM、US、SC；
5. 支持和RIS数据同步；
6. 支持多用户并发访问影像及报告；
7. 影像诊断软件可在最新Micorsoft Windows操作系统下运行；
8. 支持图像无损压缩；
9. 支持电子病历调阅功能；
10. 支持PACS其他所需功能；
 |  |  |
| 4 | 远程及医联体成员单位影像客户端 | 1. 具备RIS客户端软件相关功能；
2. 可实现预约登记功能；
3. 具备临床浏览影像报告及图片功能；
 |  |  |
| 5 | 远程及医联体医院异构信息集成软件 | 1. 支持医疗异构数据源定义功能；
2. 具备异构数据接口功能；
3. 具备诊疗数据获取与处理功能；
4. 支持医院患者索引功能；
 | 套 |  |
| 6 | 远程及医联体同屏会诊应用软件 | 1. 支持转诊转检全流程；
2. 支持会诊全流程；
3. 支持跨平台远程会诊同屏交互；
4. 支持运行角色管理；
5. 支持手机app或者微信应用。
 | 套 |  |
| 7 | 远程及医联体终端设备 | 含前置机、高清摄像头、麦克风等相关设备 | 套 | 分项报价 |
| 8 | 中心医院高清音视频会议系统及设备 | 1. 远程会诊、远程影像诊断均支持多通道视音频信号同屏显示；
2. 要求满足采集、传输高清及标清图像的能力；
3. 支持多路混音，方便在会议中进行讨论；
4. 支持多方参与者视音频控制；
5. 含超广角高清会议摄像机、全向麦克风等音视频设备。
 | 个 | 分项报价 |
| 9 | CA认证 | 1.支持诊断数字签名（含集成服务）；2.具备支持云签名服务平台（含不限于云服务器）；3.具备电子签章系统（含数字证书，介质不限于移动终端等） |  | 分项报价 |
| 10 | 慢病管理模块 | 1. 提供统一接入平台,支持与以上模块统一管理；
2. 支持第三方设备接入,支持物联网；
3. 支持手机app、微信等应用。
 |  |  |